## Лист 1
Приложение №1 - Технико-коммерческое предложение
Поставка ТМЦ и МТР - Модернизация ГЩУ в части комплектов защит. (техническое перевооружение ПС220 кВ Петровск-Забайкальская, ПС 220 кВ Чита, ПС 220 кВ Маккавеево, ПС 220 кВ Холбон (для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "РЖД")
№ п/п | Филиал | Заявочная кампания | Наименование закупки (указыается согласно ГКПЗ или решению ЦЗК, в случае если закупка не является плановой) | Требования к продукции / ГОСТ | Единицы измерения | Количество | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Номенклатура предлагаемой продукции | Технические характеристики предлагаемой продукции / ГОСТ | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу продукции (с учетом НДС) | Стоимость продукции с доставкой (с учетом НДС) | Ставка НДС | Место доставки | Страна происхождения | Наименование изготовителя (производитель) | Дата изготовления продукции | Срок поставки (необходимо указать дату поставки) | Вид оплаты
1 | Читинская генерация филиал ПАО "ТГК-14" | инвестиции, мероприятие «Модернизация ГЩУ в части комплектов защит» | ПАК ШЭТ ВЧ-32/32-0 комплектно: встроеное ПО-1 комплект; сервисное ПО-1 цифровой носитель | Тип шкафа: Тх/Rх Колличество устанавливаемых аппаратов в шкафу: 1 аппарат; Количество устанавливаемых команд (Тх) аппарата №1: 32; Количество принимаемых команд (Rх) аппарата №1: 32; Номинальное напряжение источника оперативного тока, В: 220В (постоянное); Обслуживание шкафа/ тип задней двери: двухстороннее/двустворчатая; Габаритные размеры шкафа (ШхГхВ, мм): 800х600х2000 (нетиповой); Версия типовой схемы шкафа: ШЭТ I архитектуры (соответствует требованиям к типовым шкафам УПАСК для ПС I-й архитектуры согласно СТО 56947007-33.040.20.288-2019 (применение промежуточных реле и кулачковых переключателей (возможность реализации протокола МЭК61850-8.1 MMS), шкаф двустороннего обслуживания); Опциональные детали шкафа: нет; Подвод кабеля в шкаф: снизу. Приемопередатчик КЕДР-2.0 Тип входных/выходных цепей: ДВ тип "Б"/Сухие контакты ДВЫХ; Количество передаваемых команд: 64; Тип среды передачи сигналов и команд: ВЧ; Диапазон частот передачи, кГц: 360-364; Топология канала связи: двухконцевой (точка-точка); Номинальное сопротивление ВЧ окончаний, Ом: 75; Вариант подключения к АСУТП (СВС энергообъекта): МЭК61850-8-1 MMS (ЛВС-1 электрические порты) + МЭК61850-8-1 GOOSE (ЛВС-2 электрические порты); Тип аппаратуры на противоположном конце: КЕДР-2.0 | шт | 1 | 8879900
|  |  | Высокочастотный заградитель с элементом настройки ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (16-1000 кГц) | Высокочастотный заградитель с элементом настройки ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (16-1000 кГц) | шт | 1
|  |  | Колонка конденсаторов связи 220 кВ СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 + СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | Колонка конденсаторов связи 220 кВ СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 + СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | шт | 1
|  |  | Фильтр присоединения ФП (71-1000)/3200 УХЛ1 | Фильтр присоединения ФП (71-1000)/3200 УХЛ1 | шт | 1
|  |  | Линейный разъединитель РВО-10/400 УХЛ1 | Линейный разъединитель РВО-10/400 УХЛ1 | шт | 1
итого | [5 empty] | 5 | 8879900