УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера филиала ПАО «ТГК-14»

«Читинская генерация»

______________________ М.В. Кириллов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 212

на выполнение работ по объекту:

Подключение к системе теплоснабжения объекта «Офисное здание с вспомогательными помещениями по адресу г. Чита, ул. Недорезова, 10В».

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | ПАО «ТГК-14» |
| - Наименование объекта | - Тепловая сеть Ду50 от ТК-13-10б до границ земельного участка для подключения объекта «Офисное здание с вспомогательными помещениями по адресу г. Чита, ул. Недорезова, 10В»; |
| - Основание для проектирования | Приказ РСТ № 6-НПА Локальный сметный расчет Рабочая документация |
| - Требования к Подрядчику | Наличие соответствующих лицензий, СРО, опыта работы по аналогичным договорам, документы НАКС, наличие необходимой материальной и технической базы. |
| - Месторасположение объекта и площадок строительства | г. Чита, ул. Недорезова, 10В |
| - Цель работ | Цель проекта подключение объекта капитального строительства |
| - Сведения об Объекте | Предоставляются Заказчиком |
| - Назначение | Строительство |
| - Требования к качеству работ, гарантия на выполненные работы и оборудование | Требование и сроки гарантийных обязательств на выполненные работы и установленное оборудование и материалы, поставки подрядчика – 10 лет На материалы и оборудование должны быть предоставлены соответствующие сертификаты и паспорта. Работы должны выполняться на основании лицензии и СРО, в соответствии с ПСД, и требованиями действующего законодательства РФ. В случае нарушения Подрядчиком благоустройства территории в месте производства работ или технологии разборки асфальтобетонного покрытия, приведшему к увеличению площади разборки и соответственно площади его дальнейшего восстановления (по отношению к нормативной площади, зафиксированной в сметной документации), оплата таких работ Заказчиком не производится, а Подрядчик обязан за свой счет восстановить благоустройство территории и асфальтобетонное покрытие. |
| - Перечень нормативных документов | Работы должны быть выполнены в соответствии с федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами РФ. Согласно основным методам строительного контроля и правилам технической эксплуатации электроустановок. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Технологическая карта на строительство тепловых сетей. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ. |
| - Состав работ | - Строительство тепловой сети Ду50 от ТК-13-10б до границ земельного участка |
| - Состав документации, передаваемой Заказчику | Исполнительная документация в составе: - Общий журнал работ - Журнал сварочных работ (с приложением копий удостоверений сварщиков) - Журнал бетонных работ - Сертификаты на используемые материалы и оборудование - Акт на освидетельствование работ по укладке трубопровода, скользящих и неподвижных опор - Акт гидравлического испытания - Акт на растяжку компенсатора - Акт освидетельствования территории до начала и по окончанию работ - Журнал входного контроля качества материалов - Акт ультразвуковой дефектоскопии сварочных швов |
| - Передача документации | Исполнительная документация передается Заказчику до подписания актов выполненных работ |
| - Сроки и этапы выполнения работ | до 30.11.2025 г |
| - Дополнительные условия и требования | Работы выполняются на основании проектной документации, предоставленной Заказчиком из материалов Подрядчика. Условия оплаты – оплата 100% в течение 30 дней с даты принятия акта выполненных работ. |
| - Требования к локализации оборудования (производства РФ) | По согласованию с Заказчиком |
| - Порядок контроля и приемки работ | Акты выполненных работ КС-2, КС-3 подписываются до 25 числа отчетного месяца |
| - Ответственный исполнитель Заказчика | Заместитель начальника службы инвестиционной деятельности и капитального строительства «ЧГ» филиала ПАО «ТГК-14» – Шестаков А.С., тел.: 384-261 |