## приборы
Техническое задание - Поставка приборы для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"
№ п/п | Филиал | Заявочная кампания 2025 г. | Номенклатура приобретаемого товара | Требования к продукции / ГОСТ | Единицы измерения | Количество товара | Цена за единицу, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Требования к транспортировке товара | Информация о приемлемости аналогов | Примечание | Место поставки | Срок поставки | Срок оплаты | Контактное лицо для обращений потенциальных участников процедуры с целью уточнения возможных вопросов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Читинская Генерация | ремонт | Коробка разьемов КР20 | Коробка разъемов КР20 (ВШПА.421412.049) предназначена для защиты двух соединительных разъемов датчиков ДВТ или удлинительных кабелей КС10, КС20. | шт | 1 | 3740 | 3740 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
2 | Читинская Генерация | ремонт | USB HART модем F9197UB | Согласно маркировки или аналог | шт | 1 | 16104.06 | 16104.06 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
3 | Читинская Генерация | ремонт | Коробка разьемов КР10 | Коробка разъемов КР10 (ВШПА.421412.048) предназначена для защиты одного соединительного разъема датчика ДВТ или удлинительного кабеля КС10, КС20. | шт | 1 | 36800 | 36800 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
4 | Читинская Генерация | ремонт | Кабель КС10*7рс | Предназначен для удлинения кабеля датчиков Вибробит 100 с разъемным выходом (коаксиальный или РСГ7ТВ). | шт | 2 | 34320 | 68640 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
5 | Читинская Генерация | ремонт | Датчик-реле уровня РОС-501И | Согласно маркировки | шт | 2 | 18157.65 | 36315.3 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
6 | Читинская Генерация | ремонт | Модуль питания МП24-60W-DIN | Напряжение питания: — переменное напряжение, частотой 50Гц, В — постоянное напряжение, В 176 — 242 246 — 350 Выходное напряжение, В +(24±1) Пульсация выходного напряжения, В, не более 0,03 Максимальный выходной ток, мА: — МП24-60W 2000 2500 Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 — +45 Ширина лицевой панели 8НР (40мм) | шт | 1 | 99000 | 99000 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
7 | Читинская Генерация | ремонт | Модуль питания МП24.1-60W | Напряжение питания: — переменное напряжение, частотой 50Гц, В — постоянное напряжение, В 176 — 242 246 — 350 Выходное напряжение, В +(24±1) Пульсация выходного напряжения, В, не более 0,03 Максимальный выходной ток, мА: — МП24-60W 2000 2500 Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 — +45 Ширина лицевой панели 8НР (40мм) | шт | 1 | 132000 | 132000 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
8 | Читинская Генерация | ремонт | Канал ТМК-007 измерения частоты вращения (тахометр) в составе датчик ТМК-172-16-10,0-49/80-2RM-C1 | Канал ТМК-007 измерения частоты вращения (тахометр) в составе датчик ТМК-172-16-10,0-49/80-2RM-C1 | компл | 2 | 72166 | 144332 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
9 | Читинская Генерация | ремонт | Канал ТМК-006ЛП измерения линейного перемещения | Канал ТМК-006ЛП измерения линейного перемещения в составе : Датчик ТМК-165 0-350мм (кабель 10м)) , Преобразователь ТМК-266ЛП | шт | 1 | 187262 | 187262 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
10 | Читинская Генерация | ремонт | Канал ТМК-002 измерения СКЗ виброскорости в составе датчик МВ-43-10ГН/0,5 | Канал ТМК-002 измерения СКЗ виброскорости в составе: Датчик МВ-43-10ГН/0.5 комплектно с жгутом для датчика МВ-43/44/46-10м , преобразователь ТМК-224-43. | компл | 2 | 214013 | 428026 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
11 | Читинская Генерация | ремонт | Датчик-преобразователь канала измерения вибрации ВК-312 (датчик высокотемпературный МВ-43-10 ГН (да | Датчик МВ-43-10ГН/0.5 комплектно с жгутом для датчика МВ-43/44/46-10м , преобразователь ТМК-224-43. | шт | 2 | 160617.08 | 321234.16 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
12 | Читинская Генерация | ремонт | Микропроцессорная плата управления ШЕДК 758726.016 | Согласно маркировке ШЕДК 656121.026 ТУ | шт | 1 | 125806.8 | 125806.8 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
13 | Читинская Генерация | ремонт | Адаптер IRDA RS-485 тип 6 ТУ-3425-001-59685252-2012 | Адаптер IRDA RS-485 тип 6 ТУ-3425-001-59685252-2012 Адаптер IRDA RS-485 тип 6 ТУ-3425-001-59685252-2012 Питание Адаптера IRDA RS-485 тип 6 осуществляется от источника переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 160 до 250 В | шт | 7 | 2280 | 15960 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
14 | Читинская Генерация | ремонт | Бобышка (под кран для манометра) №9 БП-КР-40-М20х1,5 | согласно маркировки | шт | 10 | 163.8 | 1638 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
15 | Читинская Генерация | ремонт | Датчик заштыбовки ДЗИ-11-НТ-3-У | согласно маркировки | шт | 2 | 20338 | 40676 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
16 | Читинская Генерация | ремонт | Измеритель регулятор ИРТ 5930 Н | согласно маркировки | шт | 1 | 22772.4 | 22772.4 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
17 | Читинская Генерация | ремонт | Ключ марка ПКЕ-211 | Гост 14255-69:I-I P40 | шт | 6 | 873 | 5238 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
18 | Читинская Генерация | ремонт | Контроллер Т154 тепловой защиты с онлайн мониторингом | Гост P ISO 9001 | шт | 1 | 37970.4 | 37970.4 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
19 | Читинская Генерация | ремонт | Преобразователь измерительный Е4855А Uвх = 0..125/3В Iвых = 0..5мА фазное | ГОСТ P 52931-2008 | шт | 1 | 32335.8 | 32335.8 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
20 | Читинская Генерация | ремонт | Расходомер Акрон-01 с блоком токового выхода и кабелем 50м | согласно маркировки | шт | 2 | 113423.1 | 226846.2 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
21 | Читинская Генерация | ремонт | Табло электронное светодиодное СВТ-Щ-RS485-АС220 | Согласно маркировке | шт | 4 | 17557.05 | 70228.2 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
22 | Читинская Генерация | ремонт | Термогигрометр с поверкой | Термогигрометр с поверкой Термогигрометр МЕГЕОН 20066 ТУ 26.51.53-001-23430128 Регистрационный № 89786-23 | шт | 1 | 4428 | 4428 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
23 | Читинская Генерация | ремонт | Термосигнализатор ТКП-160Сг | Согласно маркировке | шт | 4 | 19128.9 | 76515.6 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
24 | Читинская Генерация | ремонт | Ультразвуковой проивонакипный аппарат, в комплекте с преобразователями | Ультразвуковой проивонакипный аппарат, в комплекте с двумя преобразователями | компл | 1 | 93726 | 93726 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
25 | Читинская Генерация | ремонт | Уровнемер скважинный | ЭКУ-К длина кабеля 150 метров | шт | 1 | 22560 | 22560 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
26 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство дистанционного прокола (пороховое) УДПК кабелей сечением до 240 мм2, напряжением до 10 кВ | Согласно маркировке | шт | 1 | 34715.52 | 34715.52 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
27 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство мониторинга и защиты эл. Двигателя УМЗ-У-10 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 | УМЗ-У-10 В 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 Рабочий диапазон 1-10 Ампер В-Встроенный интерфейс Bluetooth. Без интерфейса IRDA. 485-Встроенный интерфейс RS-485. | шт | 4 | 19008 | 76032 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
28 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство мониторинга и защиты эл. Двигателя УМЗ-У-250 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 | УМЗ-У-250 В 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 Рабочий диапазон 25-250 Ампер В-Встроенный интерфейс Bluetooth. Без интерфейса IRDA. 485-Встроенный интерфейс RS-485. | шт | 1 | 9345 | 9345 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
29 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство мониторинга и защиты эл. Двигателя УМЗ-У-50 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 | УМЗ-У-50 В 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 Рабочий диапазон 5-50 Ампер В-Встроенный интерфейс Bluetooth. Без интерфейса IRDA. 485-Встроенный интерфейс RS-485. | шт | 2 | 10206 | 20412 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
30 | Читинская Генерация | ремонт | Амперметр М42302 5mA 0-150А | Согласно маркировке | шт | 4 | 4538.1 | 18152.4 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
31 | Читинская Генерация | ремонт | Амперметр Э59/3 5-10А | Согласно маркировке | шт | 2 | 51216 | 102432 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
32 | Читинская Генерация | ремонт | Вольтамперметр Э59/2 7.5В-15В-30В-60В | Согласно маркировке | шт | 2 | 51216 | 102432 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
33 | Читинская Генерация | ремонт | Шнур для цифрового мультиметра | ГОСТ P 51350 | шт | 4 | 777.97 | 3111.88 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
34 | Читинская Генерация | эксплуатация | pH-метр-иономер лабораторный Эксперт-001-3(0.1) | согласно маркировки | шт | 1 | 62748 | 62748 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
35 | Читинская Генерация | эксплуатация | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | шт | 4 | 5751.9 | 23007.6 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
36 | Читинская Генерация | эксплуатация | Дистилятор ДЭ-10 М (10 л/ч) | согласно маркировки | шт | 1 | 70675.92 | 70675.92 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
37 | Читинская Генерация | эксплуатация | Зарядное устройство ИЗУ-У для зарядки никель-кадмиевых аккумуляторных батарей для шахтных светильников типа СГГ-5 | согласно маркировки | шт | 5 | 1814.4 | 9072 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
38 | Читинская Генерация | эксплуатация | Измеритель влажности газовИВГ-1-К-П (измерит.Блок) в комплекте с преобразователем ИПВТ-08-01-Д1 | согласно маркировки | шт | 1 | 51408 | 51408 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
39 | Читинская Генерация | эксплуатация | Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-2П1123Е | согласно маркировки | шт | 3 | 6521.8 | 19565.4 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
40 | Читинская Генерация | эксплуатация | Пирометр инфракрасный Fluke 62 МАХ | согласно маркировки | шт | 1 | 21582.51 | 21582.51 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
41 | Читинская Генерация | эксплуатация | Пирометр инфракрасный с диапазоном измеряемых температур от -20 до 200°С | Морозостойкий; Яркий светодиодный индикатор, хорошо виден в темноте; В комплекте аккумулятор. | шт | 1 | 2851.8 | 2851.8 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
42 | Читинская Генерация | эксплуатация | Секундомер Агат СОПпр-2а-3-000 | согласно маркировки | шт | 1 | 8410.5 | 8410.5 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
43 | Читинская Генерация | эксплуатация | Сигнализатор напряжения индивидуальный 6-10 кВ | Гост 15150 | шт | 10 | 2193.45 | 21934.5 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
44 | Читинская Генерация | эксплуатация | Тахометр электронный бесконтактный ИТ-5 | согласно маркировке | шт | 1 | 4410 | 4410 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
45 | Читинская Генерация | эксплуатация | Тепловизор переносной | Гост P 8.619 | шт | 1 | 110060.31 | 110060.31 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
46 | Читинская Генерация | эксплуатация | Указатель напряжения двухполюсной " Контакт-55ЭМ" | Гост 20493-2001 | шт | 10 | 650.16 | 6501.6 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
47 | Читинская Генерация | эксплуатация | Ультразвуковой отпугиватель собак | согласно маркировки | шт | 2 | 600.6 | 1201.2 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
48 | Читинская Генерация | Ремонт | Блок питания 12v 3A | монтаж на DIN | шт | 2 | 2574 | 5148 | Автомобильным или жд транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 13 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | аналоги приемлемы по согласованию с Заказчиком | наличие паспорта, сертификата | Вагонная поставка: Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, Ст. Кадала, ЗАБ.ЖД, код 942105 (Читинская ТЭЦ-1), 672022 г.Чита -22, проезд Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 Автомобильная поставка:Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ТЭЦ-1 Забайкальский край , г.Чита , 672022, проезд Энергостроителей,1 , ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | 30 календарных дней с даты подписания договора/спецификации | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного поставщиком счета-фактуры и товаротранспортной накладной или УПД (универсального передаточного документа) | Панова Оксана Викторовна, 8 (3022) 387-367, panova.ov@chgen.tgk-14.com
|  | Итого |  |  |  | 122 |  | 3035365.06
* 1) Поставка приобретаемого товара автомобильным транспортом производится согласно: - «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200. 2) Поставка приобретаемого товара железнодорожным транспортом производится согласно: - «Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе» утверждённых приказом Министерством транспорта РФ от 14.01.2020 г. № 9. - «Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров» утверждённых приказом Министерством транспорта РФ от 18 декабря 2019 г. № 405. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и международных стандартов. 1.1.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке к месту поставки и при выполнении погрузо-разгрузочных работ. 1.1.2. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, указание на завод-производитель и его место нахождения, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка, указанная на упаковке, должна строго соответствовать маркировке Товара.