## Лист 1
Приложение № 1 - Технико-коммерческое предложение
Поставка насосного агрегата с электродвигателем для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация
№ п/п | Филиал | Заявочная кампания | Номенклатура приобретаемого товара | Требования к продукции / ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена за единицу, руб (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Номенклатура предлагаемой продукции | Технические характеристики предлагаемой продукции / ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во продукции | Цена за единицу, руб (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Ставка НДС | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, с учетом НДС) | Место доставки | Страна происхождения | Документ, подтверждающий страну происхождения товара | Наименование изготовителя (производитель) | Дата изготовления продукции | Срок поставки (необходимо указать дату поставки) | Условия оплаты
1 | Читинская Генерация | ремонт | Коробка разьемов КР20 | Коробка разъемов КР20 (ВШПА.421412.049) предназначена для защиты двух соединительных разъемов датчиков ДВТ или удлинительных кабелей КС10, КС20. | шт | 1 | 3740 | 3740
2 | Читинская Генерация | ремонт | USB HART модем F9197UB | Согласно маркировки или аналог | шт | 1 | 16104.06 | 16104.06
3 | Читинская Генерация | ремонт | Коробка разьемов КР10 | Коробка разъемов КР10 (ВШПА.421412.048) предназначена для защиты одного соединительного разъема датчика ДВТ или удлинительного кабеля КС10, КС20. | шт | 1 | 36800 | 36800
4 | Читинская Генерация | ремонт | Кабель КС10*7рс | Предназначен для удлинения кабеля датчиков Вибробит 100 с разъемным выходом (коаксиальный или РСГ7ТВ). | шт | 2 | 34320 | 68640
5 | Читинская Генерация | ремонт | Датчик-реле уровня РОС-501И | Согласно маркировки | шт | 2 | 18157.65 | 36315.3
6 | Читинская Генерация | ремонт | Модуль питания МП24-60W-DIN | Напряжение питания: — переменное напряжение, частотой 50Гц, В — постоянное напряжение, В 176 — 242 246 — 350 Выходное напряжение, В +(24±1) Пульсация выходного напряжения, В, не более 0,03 Максимальный выходной ток, мА: — МП24-60W 2000 2500 Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 — +45 Ширина лицевой панели 8НР (40мм) | шт | 1 | 99000 | 99000
7 | Читинская Генерация | ремонт | Модуль питания МП24.1-60W | Напряжение питания: — переменное напряжение, частотой 50Гц, В — постоянное напряжение, В 176 — 242 246 — 350 Выходное напряжение, В +(24±1) Пульсация выходного напряжения, В, не более 0,03 Максимальный выходной ток, мА: — МП24-60W 2000 2500 Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха (от и до включ.), °С +5 — +45 Ширина лицевой панели 8НР (40мм) | шт | 1 | 132000 | 132000
8 | Читинская Генерация | ремонт | Канал ТМК-007 измерения частоты вращения (тахометр) в составе датчик ТМК-172-16-10,0-49/80-2RM-C1 | Канал ТМК-007 измерения частоты вращения (тахометр) в составе датчик ТМК-172-16-10,0-49/80-2RM-C1 | компл | 2 | 72166 | 144332
9 | Читинская Генерация | ремонт | Канал ТМК-006ЛП измерения линейного перемещения | Канал ТМК-006ЛП измерения линейного перемещения в составе : Датчик ТМК-165 0-350мм (кабель 10м)) , Преобразователь ТМК-266ЛП | шт | 1 | 187262 | 187262
10 | Читинская Генерация | ремонт | Канал ТМК-002 измерения СКЗ виброскорости в составе датчик МВ-43-10ГН/0,5 | Канал ТМК-002 измерения СКЗ виброскорости в составе: Датчик МВ-43-10ГН/0.5 комплектно с жгутом для датчика МВ-43/44/46-10м , преобразователь ТМК-224-43. | компл | 2 | 214013 | 428026
11 | Читинская Генерация | ремонт | Датчик-преобразователь канала измерения вибрации ВК-312 (датчик высокотемпературный МВ-43-10 ГН (да | Датчик МВ-43-10ГН/0.5 комплектно с жгутом для датчика МВ-43/44/46-10м , преобразователь ТМК-224-43. | шт | 2 | 160617.08 | 321234.16
12 | Читинская Генерация | ремонт | Микропроцессорная плата управления ШЕДК 758726.016 | Согласно маркировке ШЕДК 656121.026 ТУ | шт | 1 | 125806.8 | 125806.8
13 | Читинская Генерация | ремонт | Адаптер IRDA RS-485 тип 6 ТУ-3425-001-59685252-2012 | Адаптер IRDA RS-485 тип 6 ТУ-3425-001-59685252-2012 Адаптер IRDA RS-485 тип 6 ТУ-3425-001-59685252-2012 Питание Адаптера IRDA RS-485 тип 6 осуществляется от источника переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 160 до 250 В | шт | 7 | 2280 | 15960
14 | Читинская Генерация | ремонт | Бобышка (под кран для манометра) №9 БП-КР-40-М20х1,5 | согласно маркировки | шт | 10 | 163.8 | 1638
15 | Читинская Генерация | ремонт | Датчик заштыбовки ДЗИ-11-НТ-3-У | согласно маркировки | шт | 2 | 20338 | 40676
16 | Читинская Генерация | ремонт | Измеритель регулятор ИРТ 5930 Н | согласно маркировки | шт | 1 | 22772.4 | 22772.4
17 | Читинская Генерация | ремонт | Ключ марка ПКЕ-211 | Гост 14255-69:I-I P40 | шт | 6 | 873 | 5238
18 | Читинская Генерация | ремонт | Контроллер Т154 тепловой защиты с онлайн мониторингом | Гост P ISO 9001 | шт | 1 | 37970.4 | 37970.4
19 | Читинская Генерация | ремонт | Преобразователь измерительный Е4855А Uвх = 0..125/3В Iвых = 0..5мА фазное | ГОСТ P 52931-2008 | шт | 1 | 32335.8 | 32335.8
20 | Читинская Генерация | ремонт | Расходомер Акрон-01 с блоком токового выхода и кабелем 50м | согласно маркировки | шт | 2 | 113423.1 | 226846.2
21 | Читинская Генерация | ремонт | Табло электронное светодиодное СВТ-Щ-RS485-АС220 | Согласно маркировке | шт | 4 | 17557.05 | 70228.2
22 | Читинская Генерация | ремонт | Термогигрометр с поверкой | Термогигрометр с поверкой Термогигрометр МЕГЕОН 20066 ТУ 26.51.53-001-23430128 Регистрационный № 89786-23 | шт | 1 | 4428 | 4428
23 | Читинская Генерация | ремонт | Термосигнализатор ТКП-160Сг | Согласно маркировке | шт | 4 | 19128.9 | 76515.6
24 | Читинская Генерация | ремонт | Ультразвуковой проивонакипный аппарат, в комплекте с преобразователями | Ультразвуковой проивонакипный аппарат, в комплекте с двумя преобразователями | компл | 1 | 93726 | 93726
25 | Читинская Генерация | ремонт | Уровнемер скважинный | ЭКУ-К длина кабеля 150 метров | шт | 1 | 22560 | 22560
26 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство дистанционного прокола (пороховое) УДПК кабелей сечением до 240 мм2, напряжением до 10 кВ | Согласно маркировке | шт | 1 | 34715.52 | 34715.52
27 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство мониторинга и защиты эл. Двигателя УМЗ-У-10 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 | УМЗ-У-10 В 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 Рабочий диапазон 1-10 Ампер В-Встроенный интерфейс Bluetooth. Без интерфейса IRDA. 485-Встроенный интерфейс RS-485. | шт | 4 | 19008 | 76032
28 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство мониторинга и защиты эл. Двигателя УМЗ-У-250 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 | УМЗ-У-250 В 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 Рабочий диапазон 25-250 Ампер В-Встроенный интерфейс Bluetooth. Без интерфейса IRDA. 485-Встроенный интерфейс RS-485. | шт | 1 | 9345 | 9345
29 | Читинская Генерация | ремонт | Устройство мониторинга и защиты эл. Двигателя УМЗ-У-50 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 | УМЗ-У-50 В 485 IP64 ТУ-3425-001-59685252-2012 Рабочий диапазон 5-50 Ампер В-Встроенный интерфейс Bluetooth. Без интерфейса IRDA. 485-Встроенный интерфейс RS-485. | шт | 2 | 10206 | 20412
30 | Читинская Генерация | ремонт | Амперметр М42302 5mA 0-150А | Согласно маркировке | шт | 4 | 4538.1 | 18152.4
31 | Читинская Генерация | ремонт | Амперметр Э59/3 5-10А | Согласно маркировке | шт | 2 | 51216 | 102432
32 | Читинская Генерация | ремонт | Вольтамперметр Э59/2 7.5В-15В-30В-60В | Согласно маркировке | шт | 2 | 51216 | 102432
33 | Читинская Генерация | ремонт | Шнур для цифрового мультиметра | ГОСТ P 51350 | шт | 4 | 777.97 | 3111.88
34 | Читинская Генерация | эксплуатация | pH-метр-иономер лабораторный Эксперт-001-3(0.1) | согласно маркировки | шт | 1 | 62748 | 62748
35 | Читинская Генерация | эксплуатация | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | шт | 4 | 5751.9 | 23007.6
36 | Читинская Генерация | эксплуатация | Дистилятор ДЭ-10 М (10 л/ч) | согласно маркировки | шт | 1 | 70675.92 | 70675.92
37 | Читинская Генерация | эксплуатация | Зарядное устройство ИЗУ-У для зарядки никель-кадмиевых аккумуляторных батарей для шахтных светильников типа СГГ-5 | согласно маркировки | шт | 5 | 1814.4 | 9072
38 | Читинская Генерация | эксплуатация | Измеритель влажности газовИВГ-1-К-П (измерит.Блок) в комплекте с преобразователем ИПВТ-08-01-Д1 | согласно маркировки | шт | 1 | 51408 | 51408
39 | Читинская Генерация | эксплуатация | Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-2П1123Е | согласно маркировки | шт | 3 | 6521.8 | 19565.4
40 | Читинская Генерация | эксплуатация | Пирометр инфракрасный Fluke 62 МАХ | согласно маркировки | шт | 1 | 21582.51 | 21582.51
41 | Читинская Генерация | эксплуатация | Пирометр инфракрасный с диапазоном измеряемых температур от -20 до 200°С | Морозостойкий; Яркий светодиодный индикатор, хорошо виден в темноте; В комплекте аккумулятор. | шт | 1 | 2851.8 | 2851.8
42 | Читинская Генерация | эксплуатация | Секундомер Агат СОПпр-2а-3-000 | согласно маркировки | шт | 1 | 8410.5 | 8410.5
43 | Читинская Генерация | эксплуатация | Сигнализатор напряжения индивидуальный 6-10 кВ | Гост 15150 | шт | 10 | 2193.45 | 21934.5
44 | Читинская Генерация | эксплуатация | Тахометр электронный бесконтактный ИТ-5 | согласно маркировке | шт | 1 | 4410 | 4410
45 | Читинская Генерация | эксплуатация | Тепловизор переносной | Гост P 8.619 | шт | 1 | 110060.31 | 110060.31
46 | Читинская Генерация | эксплуатация | Указатель напряжения двухполюсной " Контакт-55ЭМ" | Гост 20493-2001 | шт | 10 | 650.16 | 6501.6
47 | Читинская Генерация | эксплуатация | Ультразвуковой отпугиватель собак | согласно маркировки | шт | 2 | 600.6 | 1201.2
48 | Читинская Генерация | Ремонт | Блок питания 12v 3A | монтаж на DIN | шт | 2 | 2574 | 5148
Итого: | [5 empty] | 122 |  | 3035365.06